附件1：资格审查条件

附录1资格审查条件(资质最低条件)

资质要求

投标人如为制造商： - 具有独立企业法人资格，持有有效企业营业执照； 投标人如为代理商： - 具有法人资格，持有有效营业执照； - 具有制造商出具的针对本招标项目所投设备的唯一授权书（仅限招标公告附件4中设备），且该制造商满足前述关于“制造商”的要求。

附录2资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

1标段、3标段、4标段、5标段：近3年（2022年5月1日至今，以合同签订时间为准）至少承揽过一项合同金额不少于100万元的试验检测设备供货业绩。 2标段：近3年（2022年5月1日至今，以合同签订时间为准）不少于1台多功能路况检测车和1台路面横向力系数检测车的供货业绩； 6标段：近3年（2022年5月1日至今，以合同签订时间为准）不少于1台桥梁检测车的供货业绩；

注：代理商和制造商的业绩可互用，以上业绩不包含制造商和代理商签订的合同。

附录3资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

投标人在过去1年中(2024年5月1日至今)不曾在试验检测设备供货合同中违约而被驱逐或因投标人自身的原因而使供货合同被解除。

附件2：评标办法前附表

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用技术评分最低标价法，双信封形式。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件第一个信封，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按商务和技术得分由高到低顺序确定3名投标人进入第二个信封评审。若商务和技术得分相同，以技术得分高的投标人优先，技术得分也相同的，1、3、4、5标段以满足资格审查业绩最低要求累计合同金额高的投标人优先，2、6标段以满足资格审查业绩最低要求累计设备数量较多的投标人优先。未通过第一信封评审或商务和技术得分未进入前3名的投标人，其第二信封不予开封。 评标委员会按第二个信封经评审的评标价由低到高的顺序，向招标人推荐1～3名中标候选人。 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）第一个信封技术得分较高的优先； （2）1、3、4、5标段以满足资格审查业绩最低要求累计合同金额高的投标人优先，2、6标段以满足资格审查业绩最低要求累计设备数量较多的投标人优先。 评标委员会按标段号（1、2、3、4、5、6标段）的顺序逐一进行评审，同一投标人参与多个标段投标的，若在先评审的标段被推荐为第一中标候选人，则在后评审的标段将不再被推荐为中标候选人。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按照招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、交货地点、交货期、质量要求； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金，满足投标人须知3.4.1规定。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书的签字盖章符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明,法定代表人身份证明的签字盖章符合招标文件规定。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人未对本项目进行分包。 （8）同一投标人同一标段未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）递交的投标文件与所投标段一致。 （12）权利义务符合招标文件规定： a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．投标人在投标活动中无欺诈行为； f．投标人未对合同条款有重要保留 （13）投标文件对招标文件的实质性要求和条件（供货要求带★的条款）作出响应，满足招标文件的要求。 （14）技术支持资料符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按照招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标报价（包括大写金额和小写金额）； b.报价说明文字与招标文件规定一致，未对实质性内容进行修改和删除。 c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人同一标段未提交两个以上不同的投标报价。 （6）分项报价表中投标报价与投标函大写金额一致。 （7）递交的投标文件与所投标段一致。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的企业营业执照、组织机构代码证（三证合一或五证合一的除外）和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）； （2）投标人的资质符合招标文件规定； （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件规定； （5）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 商务部分：30分 技术部分：70分 其他评分因素：0分 |
| 2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价=修正后的投标报价。 |
| 3.2.4 | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审 |
| 3.6.1 | 信息查询 | 修改为： 在评标过程中，评标委员会应对以下信息进行查询： （1）投标人信用情况网页截图内容与在“国家企业信用信息公示系统”中严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司）或在“信用中国”网站“中失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的复核结果一致。 如投标人未提供相关网页截图或所附截图与复核结果不一致导致不能满足资格评审要求的，评标委员会应否决其投标。 （2）评标委员会在评标时按照投标人提供的验证方式对电子保函或电子保证保险进行验证。如投标人未提供电子保函或电子保证保险的验证方式，或根据提供的验证方式无法核实或经核实与投标文件所附资料不一致的，评标委员会应否决其投标。 投标人应保证本款所附的全部截图的真实性。投标人应当及时核查并更新政府网站公开的相关信息，并承担由于信息填报不完整或者不准确等原因导致投标可能被否决的后果。相关信息由投标人填报的，其真实性由投标人负责，经查证与事实不符的，视为投标过程中的弄虚作假行为，按相关规定处理。 |

具体评分标准如下：

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素 细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2 (1) | 商务部分 | 30分 | 投标设备的业绩 | 30分 | 满足资格审查条件(业绩最低要求)得18分； |
|  |  |  |  |  | 每增加一项满足资格审查条件(业绩最低要求)的业绩加6分，最多加12分。 |
| 2.2.2 (2) | 技术部分 | 70分 | 投标设备整体评价 | 20分 | 1.设备整体性能优越、功能齐全、完善，自动化水平高，完全满足招标文件要求，得16～20分； 2.设备整体性能较高、功能较齐全、较完善，自动化水平较高，满足招标文件要求，得12～16分； 3.设备整体性能一般，功能一般，自动化水平一般，基本满足招标文件要求，得12分。 |
|  |  |  | 投标设备技术性能指标响应程度 | 20分 | 1.投标产品选型合理，主要机械组成部件的技术性能参数及功能参数指标高，实用性强、产品设计科学合理、质量可靠，得16～20分； 2.投标产品选型较合理，主要机械组成部件的技术性能参数及功能参数指标较高，实用性较强、产品设计较合理、质量较可靠，得12～16分； 3.投标产品选型一般，主要机械组成部件的技术性能参数及功能参数指标一般，实用性一般、产品设计一般、质量一般，得12分。 |
|  |  |  | 供货能力及进度保障 | 15分 | 1.投标人提供的供货方案切实可行、供货能力强、交货进度有保障、能够保质保量的完成供货，针对供货过程中的特殊情况有预案，得12～15分； 2.投标人提供的供货方案可行、供货能力较强、交货进度满足招标文件要求，得9～12分； 3.投标人提供的供货方案一般、供货能力一般、交货进度基本满足招标文件要求，得9分。 |
|  |  |  | 技术服务及质保期服务 | 15分 | 服务方案切实可行，针对性强，服务体系完善，得12～15分； 服务方案较切实可行，针对性较强，服务体系较完善，得9～12分； 服务方案基本可行，服务体系基本完善，得9分； |
| 2.2.2（3） | 其他因素 | / | / | / | / |

注：1.评委打分保留一位小数，各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，保留两位小数，第三位四舍五入。

2.技术部分评分因素缺项则该项得0分。

附件3、设备清单

1标段：综合设备包

| 序号 | 设备名称 | 设备用途 | 依据标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热鼓风干燥箱 | 含水率 | 《公路土工试验规程》JTG3430-2020 | 台 | 8 |
| 2 | 全自动中压固结仪 | 固结试验（压缩系数、压缩模量、固结系数） | 《公路土工试验规程》JTG3430-2020 | 台 | 1 |
| 3 | 智能电动四联直剪仪 | 内摩擦角（剪应力） | 《公路土工试验规程》JTG3430-2020 | 台 | 1 |
| 4 | 真空饱和装置 | 凝聚力 | 《公路土工试验规程》JTG3430-2020 | 台 | 1 |
| 5 | 水泥密度水浴箱 | 水泥密度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 台 | 1 |
| 6 | 雷士沸煮箱 | 安定性 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T236-2019 | 台 | 1 |
| 7 | 水泥全自动氯离子含量测定仪 | 氯离子含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017 | 台 | 1 |
| 8 | 火焰光度计 | 碱含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017/6.14 | 台 | 1 |
| 9 | 铂皿 | 碱含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017/6.14 | 台 | 2 |
| 10 | 大空间恒应力压力试验机 | 混凝土抗压强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 个 | 1 |
| 11 | 混凝土抗折试验机 | 混凝土抗折强度 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T236-2019 | 套 | 1 |
| 12 | 混凝土抗渗仪 | 抗渗性 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 台 | 1 |
| 13 | 水泥胶砂耐磨试验机 | 耐磨性 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 台 | 1 |
| 14 | 混凝土冻融试验箱 | 耐久性 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009 | 台 | 1 |
| 15 | 动弹性模量测定仪 | 耐久性 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009 | 台 | 1 |
| 16 | 氯离子电通量测定仪 | 抗渗性混凝土电通量 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020/T0580 | 台 | 1 |
| 17 | 全自动真空饱盐饱水机 | 抗渗性混凝土电通量 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020/T0580 | 台 | 1 |
| 18 | 氯离子扩散系数测定仪 | 混凝土氯离子迁移系数 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020/T0580 | 台 | 1 |
| 19 | 分光光度计 | 硫酸根含量 | 《混凝土拌合用水》JGJ63-89 | 台 | 1 |
| 20 | 干缩试验箱 | 收缩率比 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 | 台 | 1 |
| 21 | 限制膨胀率测定仪 | 限制膨胀率 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 | 台 | 1 |
| 22 | 混凝土限制膨胀率测定仪 | 限制膨胀率 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 | 台 | 1 |
| 23 | 液压脱模器 | 配合比设计 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 | 台 | 1 |
| 24 | 数显路强仪 | 无侧限抗压强度 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 | 台 | 1 |
| 25 | 打撒机 | 木质纤维PH值 | 《沥青路面用纤维》JT/T533-2020 | 台 | 1 |
| 26 | 木质纤维图像分析仪 | 木质纤维长度 | 《沥青路面用纤维》JT/T533-2020 | 台 | 1 |
| 27 | 木质纤维吸油率测定仪 | 木质纤维吸油率 | 《沥青路面用纤维》JT/T533-2020 | 套 | 1 |
| 28 | 土工合成材料测厚仪 | 厚度 | 《公路工程土工合成材料第2部分:土工织物》JTIT1432.2-2022 | 台 | 1 |
| 29 | 土工膜测厚仪 | 厚度 | 《土工合成材料规定压力下厚度的测定》GB/T13761-2022 | 台 | 1 |
| 30 | 微机控制电子万能试验机 | 拉伸强度 | 《公路工程土工合成材料第2部分:土工织物》JT/T1432.2-2022 | 台 | 1 |
| 31 | 微机控制土工布试验机 | 拉伸强度 | 《公路工程土工合成材料第2部分:土工织物》JT/T1432.2-2022 | 台 | 1 |
| 32 | CBR顶破强力辅具 | CBR顶破强度 | 《公路工程土工合成材料第2部分:土工织物》JT/T1432.2-2022 | 台 | 1 |
| 33 | 梯形撕裂夹具 | 梯形撕裂强度 | 《公路工程土工合成材料第2部分:土工织物》JT/T1432.2-2022 | 台 | 1 |
| 34 | 剥离用夹具 | 节点/焊点强度 | 《公路工程土工合成材料第2部分:土工织物》JT/T1432.2-2022 | 台 | 1 |
| 35 | 土工布垂直渗透测定仪 | 垂直渗透系数 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTGE50-2006 | 台 | 1 |
| 36 | 土工布有效孔径测定仪 | 有效孔径 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTGE50-2006 | 台 | 1 |
| 37 | 土工织物淤堵试验仪(梯度比） | 淤堵 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTGE50-2006 | 套 | 1 |
| 38 | 土工合成材料耐静水压测定仪 | 耐静水压 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTGE50-2006 | 套 | 1 |
| 39 | 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验仪 | 直接剪切摩擦 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTGE50-2006 | 套 | 1 |
| 40 | 压力泌水率容器 | 压力泌水率 | 《公路工程预应力孔道压浆材料》JT/T946-2022 | 套 | 1 |
| 41 | 微机控制电子万能试验机 | 防水板拉伸强度 | 《高分子防水材料第一部分：片材》GB/T18173.1-2012 | 台 | 1 |
| 42 | 低温试验箱 | 低温柔性 | 《弹性体改性沥青防水卷材》GB/18242-2008 | 台 | 2 |
| 43 | 防水卷材不透水仪 | 防水板不透水性 | 《高分子防水材料第一部分：片材》GB/T18173.1-2012 | 台 | 1 |
| 44 | 刨片机 | 止水带拉伸强度 | 《高分子防水材料第二部分：止水带》GB/T18173.2-2016 | 台 | 1 |
| 45 | 磨片机 | 止水带拉断伸长率 | 《高分子防水材料第二部分：止水带》GB/T18173.2-2016 | 台 | 1 |
| 46 | 微机控制止水带撕裂试验机 | 止水带撕裂强度 | 《高分子防水材料第二部分：止水带》GB/T18173.2-2016 | 套 | 1 |
| 47 | 热老化试验箱 | 止水带热空气老化（绍尔硬度变化、拉伸强度、拉断伸长率） | 《高分子防水材料第二部分：止水带》GB/T18173.2-2016 | 台 | 1 |
| 48 | 脆性冲击试验机 | 止水带脆性温度 | 《高分子防水材料第二部分：止水带》GB/T18173.2-2016 | 个 | 1 |
| 49 | 密度天平 | 止水条体积膨胀倍率 | 《高分子防水材料第二部分：止水带》GB/T18173.2-2016 | 台 | 1 |
| 50 | 全自动低温柔度试验仪 | 防水卷材低温柔性 | 《高分子防水材料第四部分：沥青防水卷材》GB/T18173.2-2016 | 台 | 1 |
| 51 | 抗静态荷载真空试验仪 | 防水卷材抗静态载荷 | 《高分子防水材料第四部分：沥青防水卷材》GB/T18173.2-2016 | 台 | 1 |
| 52 | 微机伺服万能试验机 | 抗拉强度 | 《金属材料拉伸试验第1部分室温试验方法》GB/T 228.1-2021 | 台 | 1 |
| 53 | 微机伺服万能试验机 | 螺栓抗拉强度 | 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1-2010 | 台 | 1 |
| 54 | 焊点拉伸夹具 | 钢筋焊接网抗剪力 | 《钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网》GB/T1499.3-2022 | 台 | 1 |
| 55 | 钢丝焊点拉伸夹具 | 抗剪力 | 《钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网》GB/T1499.3-2022 | 台 | 1 |
| 56 | 残余变形测定仪 | 单项拉伸残余变形 | 《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》GB/T228.1-2021 | 台 | 1 |
| 57 | 超声波无损探伤仪 | 焊接质量 | 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013 | 台 | 1 |
| 58 | 磁粉探伤仪 | 表面缺陷 | 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013 | 台 | 1 |
| 59 | 钢构件镀锌层附着性能测定仪 | 表面涂层质量（附着力、涂层厚度） | JT/T281-2007《高速公路波形梁钢护栏》、JT/T374-1998《隔离栅技术条件》 | 套 | 1 |
| 60 | 波纹管内径测量仪 | 几何尺寸 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 套 | 1 |
| 61 | 微机控制环刚度试验机 | 环刚度 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 台 | 1 |
| 62 | 塑料柔韧性试验器 | 柔韧性 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 套 | 1 |
| 63 | 塞规 | 柔韧性 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 套 | 1 |
| 64 | 多功能管材制样机 | 样品制作 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 台 | 1 |
| 65 | 落锤式冲击试验机 | 抗冲击性能 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 台 | 1 |
| 66 | 耐渗漏试验装置 | 抗渗漏性能 | 《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T225-2020 | 套 | 1 |
| 67 | 差示扫描量热仪 | 氧化诱导时间 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 套 | 1 |
| 68 | 波纹管拉拔力计 | 拉拔力 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 套 | 1 |
| 69 | 波纹管密封性检测仪 | 密封性能 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 台 | 1 |
| 70 | 层间粘结拉拔仪 | 层间粘结 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG/T3450-2022/T0985 | 台 | 1 |
| 71 | 路面层间扭剪试验仪 | 层间扭剪 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG/T3450-2022/T0985 | 台 | 1 |
| 72 | 钢筋锈蚀仪 | 钢筋锈蚀电位 | 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019/7.3 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019 | 台 | 1 |
| 73 | 粉碎型制样机 | 混凝土氯离子含量 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019 | 套 | 1 |
| 74 | 震摆仪 | 集料筛分 | 《公路土工试验规程》JTG3430-2020 | 台 | 3 |
| 75 | 数显扭矩扳手 | 终拧扭矩 | 《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006 | 个 | 1 |
| 76 | 全站仪 | 沉降倾斜 | 《建筑变形测量规范》JGJ8-2016 《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2019 | 个 | 1 |
| 77 | 分层沉降仪 | 分层沉降 | 《工程测量标准》GB50026-2020《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2019 | 套 | 1 |
| 78 | 侧向千斤顶 | 单桩水平静载试验 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 | 台 | 1 |
| 79 | 频率读数仪 | 桩身内力 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 | 台 | 1 |
| 80 | 超声波成孔质量检测仪 | 成孔质量（孔径、孔深、倾斜度、沉淀厚度） | 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020 | 套 | 1 |
| 81 | 抗滑移高强螺栓加扭机 | 高强螺栓连接副紧固轴力 | 《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2024 | 台 | 1 |
| 82 | 抗滑移系数检测仪 | 高强螺栓连接副扭矩系数 | 《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-2008 | 台 | 1 |
| 83 | 全自动高强螺栓检测仪 | 高强螺栓连接副抗滑移系数 | 《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-2008 | 台 | 1 |
| 84 | 扭剪电动扳手 | 扭剪型螺栓 | 《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-2008 | 台 | 1 |
| 85 | 表面粗糙度测定仪 | 表面粗糙度 | 《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法、术语、定义及表面结构参数》GB/T3632-2008 | 台 | 1 |
| 86 | 爆破测振仪 | 爆破震动 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 | 台 | 1 |
| 87 | 光谱彩色照度计 | 照度 | 《公路隧道照明设计细则》JTG/TD70/2-01-2014 | 台 | 1 |
| 88 | 多功能声级计 | 噪声 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T18204.1-2013 | 个 | 1 |
| 89 | 泵吸式多气体检测仪 | NO2浓度 | 《公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物》GB/T18204.2-2013 | 台 | 1 |
| 90 | 老化试验箱 | 抗剪老化 | 《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T4-2019 | 台 | 1 |
| 91 | 钢材反复弯曲试验机 | 反复弯曲 | 《金属材料、室温反复弯曲试验方法》GB/T238-2013 | 台 | 1 |
| 92 | 钢材扭转试验机 | 扭转 | 《金属材料。室温扭转试验方法》GB/T10128-2007 | 个 | 1 |
| 93 | 反光膜耐冲击测定器 | 反光膜抗冲击性能 | 《道路交通标志反光膜》GB/T18833-2012 | 台 | 1 |
| 94 | 盐雾试验机 | 反光膜耐盐雾腐蚀性能 | 《道路交通标志反光膜》GB/T18833-2012 | 台 | 1 |
| 95 | 可程式恒温恒湿试验箱 | 反光膜耐高低温性能 | 《道路交通标志反光膜》GB/T18833-2012 | 台 | 1 |
| 96 | 大口径色彩色差仪 | 路面标线涂料色度性能 | 《道路交通标志和标线第1部分：道路交通标线》GB5768.1-2022 | 台 | 1 |
| 97 | 涂模磨耗仪 | 路面标线涂料耐磨性能 | 《道路交通标志和标线第1部分：道路交通标线》GB5768.1-2022 | 台 | 1 |
| 98 | 振筛机/玻璃珠选型器 | 路面标线涂料预混玻璃珠含量 | 《道路交通标志和标线第1部分：道路交通标线》GB5768.1-2022 | 套 | 1 |
| 99 | 突起路标测量仪 | 突起路标逆反射性能 | 《突起路标》GB/T24725-2009 | 只 | 1 |
| 100 | 突起路标抗冲击测定仪 | 突起路标整体抗冲击性能 | 《突起路标》GB/T24725-2009 | 台 | 1 |
| 101 | 防眩板抗风载荷试验机 | 防眩板抗风载荷 | 《防眩板》GB/T24718-2023 | / | 1 |
| 102 | 防眩板抗冲击性能装置 | 防眩板抗冲击性能 | 《防眩板》GB/T24718-2023 | 台 | 1 |
| 103 | 立柱埋深测定仪 | 立柱埋深 | 《公路护栏钢质立柱埋深无损检测规程》DB13/T2728-2018 | 台 | 1 |
| 104 | 桥梁伸缩缝试验装置 | 橡胶密封带夹持性能 | 《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T327-2016/附录A/B/C/D/E | 台 | 1 |
| 105 | 钢绞线万能试验机 | 最大力拉伸强度 | 《预应力混凝土用钢绞线》 GB/T5224～2023《钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网》GB/T1499.3-2022 | 台 | 1 |
| 106 | 大变形引伸计 | 最大力延伸率 | 《预应力混凝土用钢绞线》 GB/T5224-2023 | 台 | 1 |
| 107 | 沥青断裂试验仪（直接拉伸） | 沥青混合料 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 108 | 乳化沥青破乳速度试验搅拌机 | 沥青混合料 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 109 | 沥青溶解度试验器 | 沥青混合料 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 110 | 克利夫兰开口闪点试验器 | 沥青混合料 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 套 | 1 |
| 111 | 沥青弯曲梁流变仪 | 沥青混合料 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 112 | 沥青全自动抽提仪 | 沥青混合料 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 113 | 浇注沥青混合料贯入度试验仪 | 沥青混合料 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 114 | 弹性波孔底溶洞探测仪 | 桩基 | 《岩土工程勘察规范》GB50021-2009 | 组 | 1 |
| 115 | 水泥恒应力抗折抗压试验一体机 | 水泥 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 台 | 1 |
| 116 | 新标准水泥胶砂搅拌机 | 水泥 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 台 | 1 |
| 117 | 新标准水泥胶砂震实台 | 水泥 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 台 | 1 |
| 118 | 水泥净浆搅拌机 | 水泥 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 套 | 1 |
| 119 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 水泥 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 套 | 1 |
| 120 | 恒温水养护箱 | 水泥 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 套 | 1 |
| 121 | 水泥标准养护箱 | 水泥 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 台 | 1 |
| 122 | 水泥负压筛析仪 | 水泥 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 台 | 1 |
| 123 | 水泥压蒸釜 | 水泥 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 台 | 1 |
| 124 | 电动砂当量仪 | 集料 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 台 | 1 |
| 125 | 洛氏硬度计 | 高强螺栓 | 《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-2008 | 台 | 1 |
| 126 | 维氏硬度计 | 高强螺栓 | 《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-2008 | 个 | 1 |
| 127 | 布氏硬度计 | 高强螺栓 | 《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-2008 | 台 | 1 |
| 128 | 橡胶支座切割锯 | 橡胶支座制样 | / | 台 | 1 |
| 129 | 铂坩埚 | 化学室 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 只 | 2 |
| 130 | 龙门吊 | 龙门吊 | / | 套 | 1 |
| 131 | 可程式恒温恒湿试验箱 | 交安养护 | 《道路交通标志反光膜》GB/T18833-2012 | 台 | 2 |
| 132 | 恒温恒湿养护室 | 标准养护室 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 套 | 1 |
| 133 | 超声波风速风向仪 | 风速风向监测 | 《公路隧道施工技术规范》JTG/T3660-2020 | 套 | 1 |
| 134 | 锚索千斤顶 | 锚索张拉 | 《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T401-2017 | 台 | 1 |
| 135 | 无线锚杆测试仪 | 锚杆位移 | 《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T401-2017 | 台 | 1 |
| 136 | 微机控制电子万能试验机 | 交安 | 《道路交通标志反光膜》GB/T18833-2012 | 台 | 1 |
| 137 | 路面标线逆反射系数测定仪 | 交安 | 《道路交通标线质量要求及检测方法》GB/T16311-2024 | 台 | 1 |
| 138 | 溶解氧测定仪 | 波纹管 | 《水质溶解氧的测定》GB/T7489-1987 | 台 | 1 |
| 139 | 真空脱气试验装置 | 波纹管 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 台 | 1 |
| 140 | 波纹管密封性检测仪 | 波纹管 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 台 | 1 |
| 141 | 拉开法附着力测定仪 | 波纹管 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 台 | 1 |
| 142 | 伸缩缝橡胶密封带夹持性能试验装置 | 伸缩缝 | 《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T327-2016 | 台 | 1 |
| 143 | 抗弯拉弹性模量测定仪 | 水泥混凝土 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T236-2019 | 台 | 1 |
| 144 | 恒温恒湿一体机 | 水泥 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 台 | 3 |
| 145 | 玛瑙研钵 | 化学 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 个 | 2 |
| 146 | 抗渗脱模器 | 水泥混凝土 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T236-2019 | 台 | 1 |
| 147 | 箱式电阻炉 | 高温 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020 | 台 | 2 |
| 148 | 轮廓标密封性测量装置 | 轮廓标耐水性 | 《道路交通标线质量要求及检测方法》GB/T16311-2024 | 台 | 1 |
| 149 | 标线涂层测厚仪 | 标线涂层厚度 | 《道路交通标线质量要求及检测方法》GB/T16311-2024 | 台 | 1 |
| 150 | 雨夜标线逆发射系数测量仪 | 雨夜标线反射系数 | 《道路交通标线质量要求及检测方法》GB/T16311-2024 | 台 | 1 |

2标段：公路路况调查试验检测设备包

| 序号 | 设备名称 | 设备用途 | 依据标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能路况检测车 | 公路路况评定 | 《公路技术状况评定标准》JTG5210-2018 | 台 | 1 |
| 2 | 路面横向力系数检测车 | 公路横向摩擦力 | 《公路技术状况评定标准》JTG5210-2018 | 台 | 1 |

3标段：压剪试验包

| 序号 | 仪器设备名称 | 设备用途 | 标准名称/细则 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电液伺服锚固试验机 | 静载锚固性能（锚固效率系数、总伸长率） | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2010 | 650T | 台 | 1 |
| 2 | 微机控制拉伸应力松弛试验机 | 松弛率 | 《金属材料 应力松弛试验方法》GB/T10120-2013 | 50T | 台 | 1 |
| 3 | 微机控制电液伺服压剪试验机 | 抗压弹性模量 | 《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T4-2019 | 2000T | 台 | 1 |

4标段：桥隧设备包

| 序号 | 设备名称 | 设备用途 | 依据标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁挠度仪 | 位移/挠度 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 | 套 | 1 |
| 2 | 静态电阻应变仪 | 静态应变（应力） | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 | 套 | 6 |
| 3 | 位移传感器 | 静态应变 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 | 支 | 10 |
| 4 | 振弦式静态应变仪 | 动态挠度 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 | 台 | 1 |
| 5 | 振弦式应变计 | 动态挠度 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 | 台 | 8 |
| 6 | 动静态应变仪 | 动态挠度 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 | 台 | 1 |
| 7 | 低频拾振器 | 加速度 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 | 套 | 1 |
| 8 | 无线环境激励试验模态测试分析系统 | 模态参数（频率、振型、阻尼比） | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 | 台 | 1 |
| 9 | 优泰结构与机械模态分析系统 | 模态分析 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/TJ21-2011） | 台 | 1 |
| 10 | 无线桥梁索力检测仪 | 索力 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 | 台 | 1 |
| 11 | 能见度检测仪 | 能见度 | 《公路隧道施工技术规范》JTG/T3660-2020 | 台 | 1 |
| 12 | 激光隧道断面检测仪 | 断面尺寸 | 《公路隧道施工技术规范》JTG/T3660-2020 | 台 | 1 |
| 13 | 锚杆拉拔仪 | 锚杆拉拔力 | 《公路隧道施工技术规范》JTG/T3660-2020 | 套 | 1 |
| 14 | 锚杆拉拔仪 | 锚杆拉拔力 | 《公路隧道施工技术规范》JTG/T3660-2020 | 套 | 1 |
| 15 | 地质雷达（内置400兆+900兆）天线 | 衬砌（支护）厚度 钢钎（钢管）长度 | 《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 | 套 | 1 |
| 16 | 锚杆无损检测仪 | 锚杆拉拔力（位移） | 《公路隧道施工技术规范》JTG/T3660-2020 | 套 | 1 |
| 17 | 地震波探测仪 | 前方地质条件 | 《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 | 套 | 1 |
| 18 | 地质雷达（内置100兆天线） | 超前预警 | 《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 | 台 | 1 |
| 19 | 瞬变电磁仪 | 不良地质体的分布及性质 | 《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 | 台 | 1 |
| 20 | 探地雷达 | 路面厚度检测 | 《短脉冲雷达测试路面厚度方法》JTG 3450-2019 | 台 | 1 |
| 21 | 桥梁计算软件 | 承载力理论建模计算 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/TJ21-2011） | 套 | 1 |

5标段：沥青设备专业包

| 序号 | 设备名称 | 设备用途 | 依据标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青密度试验器 | 密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 2 | 针入度试验器 | 针入度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 3 | 沥青延度试验器 | 延度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 4 | 全自动沥青软化点试验器 | 软化点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 5 | 沥青薄膜烘箱 | 薄膜加热试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 6 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 旋转薄膜加热试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 7 | 石油沥青蜡含量试验器 | 含蜡量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 8 | 石油产品运动粘度测定器 | 运动粘度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 9 | 沥青动力粘度试验器 | 动力粘度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 10 | 沥青标准粘度试验器 | 标准粘度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 11 | 恩格拉粘度计 | 恩格拉粘度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 12 | 布氏旋转粘度计（加热式） | 布氏旋转粘度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 13 | 石油沥青四组分试验器 | 沥青化学组分 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 套 | 1 |
| 14 | 沥青粘韧性测试仪 | 粘韧性/韧性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 15 | 动态剪切流变仪 | 动态剪切流变 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 16 | 沥青压力老化系统 | 压力老化容器加速沥青老化（老化时间、老化温度） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 17 | 沥青红外光谱仪（SBS改性沥青改性剂含量） | SBS改性沥青改性剂含量 | 《公路改性沥青SBS改性剂试验规程》DB21T2778-2017 | 台 | 1 |
| 18 | 乳化沥青蒸馏残留物试验器 | 乳化沥青蒸发残留物含量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 19 | 乳化沥青微粒离子电荷试验器 | 乳化沥青微粒粒子电荷 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 20 | 乳化沥青与粗集料粘附性试验器 | 乳化沥青与粗集料的黏附性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 套 | 1 |
| 21 | 乳化沥青储存稳定性试验器 | 乳化沥青储存稳定性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 22 | 马歇尔电动击实仪 | 马歇尔击实 | 《沥青混凝土配合比设计规程》BDJ/T13-69-2013 | 台 | 1 |
| 23 | 压实沥青混合料密度试验器 | 密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 24 | 马歇尔稳定度试验仪 | 马歇尔稳定度/流值 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 25 | 沥青混合料理论最大相对密度试验器 | 最大理论密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 26 | 自动车辙试验仪 | 动稳定度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 27 | 沥青含量测试仪 | 沥青含量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 28 | 多功能全自动沥青压力试验仪 | 弯曲试验（抗弯拉强度、最大弯拉应变、弯曲劲度模量） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 29 | 沥青混合料旋转压实仪 | 制样工具 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 30 | 沥青混合料落锥式试验仪 | 浇筑式沥青混合料刘埃尔流动性试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 套 | 1 |
| 31 | 乳化沥青稠度试验器 | 稀浆混合料稠度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 32 | 湿轮磨耗仪 | 稀浆混合料磨耗值 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 33 | 环形试模 | 稀浆混合料破乳时间 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 个 | 1 |
| 34 | 黏聚力试验仪 | 稀浆混合料黏聚力 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 35 | 负荷车轮试验仪 | 稀浆混合料黏附砂量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 36 | 自动混合料拌和机 | 稀浆混合料拌合试验（可拌合时间、不可施工时间） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | / | 1 |
| 37 | 旋转瓶磨耗试验仪 | 稀浆混合料配伍性能等级 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 38 | 沥青定量自动加注仪 | 加注沥青专用 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 | 台 | 1 |

6标段：桥梁试验检测设备包

| 序号 | 设备名称 | 设备用途 | 依据标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桁架式桥梁检测车 | 桥梁技术状况 | 《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/TH21-2011 | 台 | 1 |

附件4：如投标人为代理商，需提供制造商唯一授权书的设备清单

1标段 综合设备包

| 序号 | 设备名称 | 设备用途 | 依据标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全自动中压固结仪 | 固结试验（压缩系数、压缩模量、固结系数） | 《公路土工试验规程》JTG3430-2020 | 台 | 1 |
| 3 | 智能电动四联直剪仪 | 内摩擦角（剪应力）凝聚力 | 《公路土工试验规程》JTG3430-2020 | 台 | 1 |
| 61 | 微机控制环刚度试验机 | 环刚度 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016 | 台 | 1 |
| 80 | 超声波成孔质量检测仪 | 成孔质量（孔径、孔深、倾斜度、沉淀厚度） | 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020 | 台 | 1 |
| 111 | 沥青弯曲梁流变仪 | 沥青混合料 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTGE20-2011 | 台 | 1 |
| 113 | 浇注沥青混合料贯入度试验仪 | 沥青混合料 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTGE20-2011 | 台 | 1 |

2标段 公路路况调查试验检测设备包

| 序号 | 设备名称 | 设备用途 | 依据标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能路况检测车 | 公路路况评定 | 《公路技术状况评定标准》JTG5210-2018 | 台 | 1 |
| 2 | 路面横向力系数检测车 | 公路横向摩擦力 | 《公路技术状况评定标准》JTG5210-2018 | 台 | 1 |

4标段 桥隧设备包

| 序号 | 设备名称 | 设备用途 | 依据标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 结构与机械模态分析系统 | 模态分析 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 | 套 | 1 |
| 10 | 无线桥梁分析系统 | 索力 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 | 台 | 1 |
| 17 | 地震波探测仪 | 前方地质条件 | 《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 | 套 | 1 |
| 18 | 地质雷达（内置100兆天线） | 超前预警 | 《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 | 套 | 1 |

6标段 桥梁试验检测设备包

| 序号 | 设备名称 | 设备用途 | 依据标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桁架式桥梁检测车 | 桥梁技术状况 | 《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/TH21-2011 | 台 | 1 |